TABLEAU DE BORD

DE LA QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE

Opération :

Adresse du site :

Maître d’ouvrage :

AMO :

Architecte :

INTRODUCTION

SOMMAIRE

Le présent document est fourni à titre d’outil de suivi des opérations souhaitant répondre au référentiel pour la qualité environnementale dans la construction de logements du Grand Lyon millésime 2009.

L’utilisation ou non de ce document est laissée à l’appréciation du maître d’ouvrage.

Il reprend les 5 thèmes techniques du référentiel et l’ensemble des sujets contenus dans chaque thème.

Ce document permet d’assurer une traçabilité de l’opération en phase conception, et par conséquent de mettre en évidence les évolutions du projet avec leurs impacts éventuels sur le respect du référentiel.

ATELIER 1 : INSERTION DU PROJET DANS SON ENVIRONNEMENT IMMÉDIAT	p. 4

ATELIER 2 : ProcÉdÉs et produits de construction	p. 6

ATELIER 3 : CHOIX DES SYSTÈMES TECHNIQUES ÉNERGIE EAU	p. 8

ATELIER 4 : MaÎtrise des conforts	p. 10

ATELIER 5 : Gestion des nuisances, pollutions et risques 	p. 12

ATELIER 1 : INSERTION DU PROJET DANS SON ENVIRONNEMENT IMMÉDIAT

|  | Sujet | Programme | Exigence à respecter | Esquisse Réponse apportée | APS | Avis MO sur APS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prise en compte des modes de déplacements doux |  | OUI NON |  |  |  |
| 2 | Approche passive et conception bioclimatique |  | OUI |  |  |  |
| 3 | Qualité de traitement des espaces extérieurs |  | OUI |  |  |  |
| 4 | Gestion des eaux pluviales |  | OUI NON |  |  |  |

|  | Sujet | APD | Avis MO sur APD | PRO/DCE | Avis MO sur PRO/DCE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prise en compte des modes de déplacements doux |  |  |  |  |
| 2 | Approche passive et conception bioclimatique |  |  |  |  |
| 3 | Qualité de traitement des espaces extérieurs |  |  |  |  |
| 4 | Gestion des eaux pluviales |  |  |  |  |

ATELIER 2 : ProcÉdÉs et produits de construction

|  | Sujet | Programme | Exigence à respecter | Esquisse Réponse apportée | APS | Avis MO sur APS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Proximité d’approvisionnement et matériaux à faible énergie grise |  | OUI NON |  |  |  |
| 2 | Calcul du contenu énergétique du bâtiment |  | OUI NON |  |  |  |
| 3 | Favoriser la construction bois |  | OUI NON |  |  |  |
| 4 | Origine des bois |  | OUI |  |  |  |
| 5 | Bois intérieurs et produits de traitement |  | OUI |  |  |  |
| 6 | Colles, peintures, vernis et lasures |  | OUI |  |  |  |
| 7 | Laines minérales : limiter leur impact sur la santé. |  | OUI |  |  |  |
| 8 | Interdire les produits dangereux pour l’environnement et la santé |  | OUI NON |  |  |  |
| 9 | Eviter les matériaux susceptibles de contenir des perturbateurs endocriniens et d’émettre des gaz toxiques en cas d’incendie |  | OUI NON |  |  |  |

ATELIER 2 : ProcÉdÉs et produits de construction

|  | Sujet | APD | Avis MO sur APD | PRO/DCE | Avis MO sur PRO/DCE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Proximité d’approvisionnement et matériaux à faible énergie grise |  |  |  |  |
| 2 | Calcul du contenu énergétique du bâtiment |  |  |  |  |
| 3 | Favoriser la construction bois |  |  |  |  |
| 4 | Origine des bois |  |  |  |  |
| 5 | Bois intérieurs et produits de traitement |  |  |  |  |
| 6 | Colles, peintures, vernis et lasures |  |  |  |  |
| 7 | Laines minérales : limiter leur impact sur la santé. |  |  |  |  |
| 8 | Interdire les produits dangereux pour l’environnement et la santé |  |  |  |  |
| 9 | Eviter les matériaux susceptibles de contenir des perturbateurs endocriniens et d’émettre des gaz toxiques en cas d’incendie |  |  |  |  |

ATELIER 3 : CHOIX DES SYSTÈMES TECHNIQUES ÉNERGIE EAU

|  | Sujet | Programme | Exigence à respecter | Esquisse – Réponse apportée | APS | Avis MO sur APS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Compacité et isolation performante |  | OUI |  |  |  |
| 2 | Surface de baies optimisée |  | OUI |  |  |  |
| 3 | Consommations énergétiques Respect du niveau Très Performant ou Basse Consommation |  | OUI |  |  |  |
| 4 | Contrôle de l’étanchéité à l’air des bâtiments |  | TP : OUI NON BC : OUI |  |  |  |
| 5 | Opération « BBC+ » Cep ≤ 40 kWhep/m²SHON |  | OUI NON |  |  |  |
| 6 | Maîtrise de l’électricité des services généraux |  | OUI |  |  |  |
| 7 | Maîtrise de l’électricité des parties privatives |  | OUI NON |  |  |  |
| 8 | Maîtrise des consommations d’eau |  | OUI |  |  |  |
| 9 | Réseaux ECS : Limitation des pertes |  | OUI NON |  |  |  |
| 10 | Part énergies renouvelables Niveau TP : 20 % Niveau BC : 40 % |  | OUI |  |  |  |

ATELIER 3 : CHOIX DES SYSTÈMES TECHNIQUES ÉNERGIE EAU

|  | Sujet | APD | Avis MO sur APD | PRO/DCE | Avis MO sur PRO/DCE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Compacité et isolation performante |  |  |  |  |
| 2 | Surface de baies optimisée |  |  |  |  |
| 3 | Consommations énergétiques Respect du niveau Très Performant ou Basse Consommation |  |  |  |  |
| 4 | Contrôle de l’étanchéité à l’air des bâtiments |  |  |  |  |
| 5 | Opération « BBC+ » Cep ≤ 48 kWhep/m²SHON |  |  |  |  |
| 6 | Maîtrise de l’électricité des services généraux |  |  |  |  |
| 7 | Maîtrise de l’électricité des parties privatives |  |  |  |  |
| 8 | Maîtrise des consommations d’eau |  |  |  |  |
| 9 | Réseaux ECS : Limitation des pertes |  |  |  |  |
| 10 | Part énergies renouvelables Niveau TP : 20 % Niveau BC : 40 % |  |  |  |  |

ATELIER 4 : MaÎtrise des conforts

|  | Sujet | Programme | Exigence à respecter | Esquisse – Réponse apportée | APS | Avis MO sur APS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Confort thermique d’été : les principes |  | OUI |  |  |  |
| 2 | Confort thermique d’été : 80% de logements traversants ou bi-orientés |  | OUI NON |  |  |  |
| 3 | Confort thermique d’été : optimisation par simulation thermique dynamique |  | TP : OUI NON BC : OUI |  |  |  |
| 4 | Confort visuel |  | OUI |  |  |  |

ATELIER 4 : MaÎtrise des conforts

|  | Sujet | APD | Avis MO sur APD | PRO/DCE | Avis MO sur PRO/DCE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Confort thermique d’été : note de synthèse |  |  |  |  |
| 2 | Confort thermique d’été : 80% de logements traversants ou bi-orientés |  |  |  |  |
| 2 | Confort thermique d’été : optimisation par simulation thermique dynamique |  |  |  |  |
| 3 | Confort visuel |  |  |  |  |

ATELIER 5 : Gestion des nuisances, pollutions et risques

|  | Sujet | Programme | Exigence à respecter | Esquisse – Réponse apportée | APS | Avis MO sur APS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Qualité de l’eau |  | OUI |  |  |  |
| 2 | Qualité de l’air intérieur |  | OUI NON |  |  |  |
| 3 | Déchets ménagers : locaux collectifs |  | OUI |  |  |  |
| 4 | Déchets ménagers : locaux privatifs |  | OUI NON |  |  |  |
| 5 | Chantier à faibles nuisances : gestion du chantier vert |  | OUI |  |  |  |
| 6 | Chantier à faibles nuisances : gestion des déchets de chantier |  | OUI |  |  |  |

ATELIER 5 : Gestion des nuisances, pollutions et risques

|  | Sujet | APD | Avis MO sur APD | PRO/DCE | Avis MO sur PRO/DCE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Qualité de l’eau |  |  |  |  |
| 2 | Qualité de l’air intérieur |  |  |  |  |
| 3 | Déchets ménagers : locaux collectifs |  |  |  |  |
| 4 | Déchets ménagers : locaux privatifs |  |  |  |  |
| 5 | Chantier à faibles nuisances : gestion du chantier vert |  |  |  |  |
| 6 | Chantier à faibles nuisances : gestion des déchets de chantier |  |  |  |  |